CHECK LIST DOCUMENTALE E DELLO STATO DEI LUOGHI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL CICLOTRONE DEL L.E.N.A. PRESSO UNIVERSITA’ DI PAVIA

# Data 08/06/2026

Il presente verbale documenta le attività di verifica documentale e dello stato dei luoghi e degli impianti effettuate ai fini della presa in carico da parte del Concessionario. Le parti di seguito indicate danno atto della propria presenza alle operazioni di verifica. Le note, le osservazioni e le eventuali relazioni sono riportate nell’apposita sezione e il documento è sottoscritto dalle parti al termine della verifica.

# PARTI PRESENTI

Concedente — L.E.N.A., Università degli Studi di Pavia

| Nome e Cognome | Ruolo / Funzione | Recapito (tel. / e-mail) |
| --- | --- | --- |

Concessionario — ITEL S.r.l.

| Nome e Cognome | Ruolo / Funzione | Recapito (tel. / e-mail) |
| --- | --- | --- |

# SCOPO

Scopo del presente documento è elencare una lista non esaustiva di documenti e di controlli da effettuare sugli impianti elettrici a servizio dello stabilimento del L.E.N.A di Pavia ospitante il ciclotrone Cyclone 18/9 prima della sua presa in carico da parte di ITEL.

# CHECK LIST

# Cabina di consegna MT e trasformazione MT-BT

| Documento | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Certificato di agibilità dei locali in muratura (se costruiti in loco) | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione rilasciata dal fornitore di rispondenza dei locali e degli impianti alla norma CEI 17-103 CEI EN 62271-202 (se prefabbricata) | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Progetto della cabina ai sensi CEI 0-16 e CEI 11-17 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Planimetria catastale e disegni esecutivi della cabina | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Schema di impianto e di messa a terra | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| As Built distribuzione principale MT | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Schema unifilare di cabina CEI 0-16 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione di conformita’ dell’ impianto elettrico | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione di conformita’ dell’ impianto di terra | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| As built impianto elettrico di cabina | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Schede tecniche di quadri elettrici MT | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione di conformita’ dei quadri elettrici MT | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione di conformita’ del “ DG” e della “SPG” | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verifica della "SPG" e "DG" in conformita’ della CEI 0-16 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione del piano di taratura delle protezioni | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Schede tecniche dei trasformatori | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Certificato di collaudo del trasformatore | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione di adeguatezza ARERA DEL. 646/2015/R/EEL | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verbali di manutenzione e verifiche cabina CEI 78-17 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verbali di verifica periodica biennale impianto di messa a terra da parte di ente notificato secondo DRP 462/01 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Registro dei picchi di potenza assorbita oppure storico delle fatture di fornitura energia elettrica | Y | ☐ | N | ☐ |  |

# Impianti elettrici di potenza BT

| Check | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentazione di progetto degli impianti elettrici | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Documentazione grafica as built impianti elettrici | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Documentazione di progetto quadri elettrici | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Documentazione costruttiva e certificati di collaudo quadri elettrici | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Schema di impianto e di messa a terra | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Schema a blocchi distribuzione principale e secondaria | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione di conformita’ degli impianti elettrici | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Registro verifiche periodiche impianti elettrici DLGS 81/2008 e CEI 64-14 | Y | ☐ | N | ☐ |  |

# Impianti elettrici speciali

| Check | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentazione di progetto degli impianti speciali | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Documentazione grafica as built impianti speciali | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione di conformita’ degli impianti speciali | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Costruttivo impianti di supervisione e bms e loro logica di programmazione | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Costruttivo impianti di termoregolazione | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Costruttivo impianti di controllo accessi e interblocchi porte | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Costruttivo impianti a servizio del ciclotrone e della linea di produzione | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Costruttivo impianti di sicurezza | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Registro verifiche periodiche impianto rivelazione incendi UNI 11224 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Registro verifiche periodiche impianto EVAC UNI ISO 7240 | Y | ☐ | N | ☐ |  |

# NOTE E RELAZIONI

Note, osservazioni ed eventuali relazioni redatte a seguito della verifica e prima della sottoscrizione:

# VERBALE DI PRESENZA, DATA E FIRMA

Le parti, lette le risultanze della verifica e le note di cui sopra, sottoscrivono il presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto.

| Nome e Cognome | Parte (Concedente / Concessionario) | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- |