REQUISITI MINIMI DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI HVAC

# Data 09/06/2026

Il presente verbale documenta le attività di verifica e controllo dello stato dei luoghi e degli impianti, effettuate ai fini della presa in carico da parte del Concessionario. Le parti di seguito indicate danno atto della propria presenza alle operazioni di verifica. Le note, le osservazioni e le eventuali relazioni sono riportate nell’apposita sezione e il documento è sottoscritto dalle parti al termine della verifica.

# PARTI PRESENTI

Concedente — L.E.N.A., Università degli Studi di Pavia

| Nome e Cognome | Ruolo / Funzione | E-mail |
| --- | --- | --- |

Concessionario — ITEL S.r.l.

| Nome e Cognome | Ruolo / Funzione | E-mail |
| --- | --- | --- |

# SCOPO

Verifica e controllo degli impianti HVAC e idrico-sanitari a servizio del ciclotrone Cyclone 18/9 del L.E.N.A. di Pavia, ai fini della presa in carico da parte di ITEL. Eventuali addendum e specifiche di dettaglio saranno riportati nella sezione «Note e relazioni».

# CHECK LIST

Impianto HVAC

# Documenti da richiedere ed esaminare se disponibili

| Documento | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grafici as-built | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazioni di conformità | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Libretti di impianto | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Certificati F-Gas | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Rapportini prima accensione | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Programma manutenzione ordinaria | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Rapportini manutenzione | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Manuali manutenzione HVAC | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Elenco manutenzioni eseguite ultimi 3 anni e relativi report (manutenzioni interne?) | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Contratto azienda manutenzione impianti | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Nominativo referente manutentore | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ulteriori planimetrie e schemi HVAC | Y | ☐ | N | ☐ |  |

# Schede apparecchiature

| Check | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppo frigorifero | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| UTA Bunker | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| UTA Locali annessi | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Estrattori aria | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Split system | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| CDZ di precisione | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Elettropompa scambiatore IBA | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Filtri | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Sistema di raffreddamento ad acqua Chiller dedicato? Predisposizioni per back-up? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Altra documentazione | Y | ☐ | N | ☐ |  |

# Stato impianto e verifica visiva

| Check | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica percorso tubazioni e ispezione impianto | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verifica percorso canali e ispezione impianto | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Umidificatore tipologia | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ricambi ora bunker | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ispezione circuito di raffreddamento del ciclotrone (anello di raffreddamento separato? |  |  |  |  |  |
| Pressione bunker set -100Pa Pressione bunker ______ | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Pressione sala gen set _____ Pressione sala gen reale ______ | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Pressione sala controllo set _____ Pressione sala controllo reale ______ | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| CAV mandata? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| VAV ripresa? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verifica pompa di sentina Ultima manutenzione effettuata | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Sistema di raffreddamento ciclotrone Posizionamento Stato pompa (ultima manutenzione) | Y | ☐ | N | ☐ |  |

Impianto Idrico sanitario e scarico fogna

# Stato impianto e verifica visiva

| Check | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grafici as-built | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazioni di conformità | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Stato generale impianto | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Stato generale sanitari | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Modalità produzione acqua calda sanitaria | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Punto di consegna acqua potabile | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Percorso rete di scarico (fogna e condensa) | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Pozzetto di scarico acque fogna | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Tipologia raccolta acque radioattive (vasca, ecc.) | Y | ☐ | N | ☐ |  |

# NOTE E RELAZIONI

Note, osservazioni ed eventuali relazioni redatte a seguito della verifica e prima della sottoscrizione:

# VERBALE DI PRESENZA, DATA E FIRMA

Le parti, lette le risultanze della verifica e le note di cui sopra, sottoscrivono il presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto.

| Nome e Cognome | Parte (Concedente / Concessionario) | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- |